## 2-CFO- elementaire NORD
DPGF LOT 2 - CFO ELEMENTAIRE NORD
| DESIGNATION | U | Qté MO | Qté E | P.U. H.T. | P.T. H.T.
I.01 - | DEPOSE - INSTALLATIONS DE CHANTIER
Travaux de dépose isolement des circuits avant dépose
|  dépose de l'alimentation depuis Institut Français | Ens | 1 |  |  | 0
|  dépose complète des installations électriques | Ens | 1 |  |  | 0
INSTALLATIONS DE CHANTIER
Fourniture, pose et raccordement de :
|  Coffret principal provisoire pour coffrets de chantier à partir des armoires électriques existantes | Ens | 1 |  |  | 0
|  Coffret de chantier "sur pied" répartis sur la zone de travaux U: 6 | Ens | 1 |  |  | 0
Equipement 4 PC mono 16 A + T
Equipement 1 PC Tri 400V, 32A + T
Avec disjoncteurs - Arrêt d’urgence et protections différentielles
|  Alimentation des coffrets de chantier (y compris coffret principal) Long 80 m | Ens | 1 |  |  | 0
Câble U 1000 R2V - Section 5G6 mm²
 Alimentation armoire de chantier depuis TGBT
| Câble autoporté - Section 5G25 mm² sous fourreaux ou poteaux bois long 200 m | Ens | 1 |  |  | 0
disjoncteur provisoire 4x100A
sous compteur provisoire
| Eclairage provisoire de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL I.01 HT |  |  |  |  | 0
I.02 - | ORIGINE DE L'INSTALLATION
Fourniture, pose et raccordement des liaisons principales B.T. en câble U 1000 R2V:
Depuis TGBT
| -disjoncteur 4x200A | PM
| Section : 4x240 mm² alu + T | ML | 200 |  |  | 0
| TOTAL I.02 HT |  |  |  |  | 0
I.03 - | COUPURES DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement :
- Arrêt d'Urgence déporté
| Déclencheur manuel electricité sous bris de glace | U | 5 |  |  | 0
| Déclencheur manuel ventilation sous bris de glace | U | 1 |  |  | 0
| TOTAL I.03 HT |  |  |  |  | 0
I.04 - | PRISE DE TERRE ET CONDUCTEURS DE PROTECTION
LIAISONS EQUIPOTENTIELLES PE
| - Liaisons équipotentielles principales | Ens | 1 |  |  | 0
| - Liaisons équipotentielles locales | Ens | 1 |  |  | 0
| - mise à la terre des baies informatiques | Ens | 2 |  |  | 0
PRISE DE TERRE
| - Câblette de cuivre nu 25 mm2 - en fond de fouille des tranchées | ens | 1 |  |  | 0
| - Barrette générale de terre | U | 1 |  |  | 0
| TOTAL I.04 HT |  |  |  |  | 0
I.05 - | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
ARMOIRES DIVISIONNAIRES
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Armoire Divisionnaire "BATIMENT" | Ens | 1 |  |  | 0
Départs :
 Eclairage (Locaux : …)
 PC (Locaux : …)
 FM (locaux : ... )
 Coffrets divisionnaires…
 Autre
COFFRETS SECONDAIRES SPECIFIQUES
Fourniture, pose et raccordement de tableaux conformes éducation nationale :
| - Tableaux Divisionnaires "étage" | Ens | 2 |  |  | 0
 Eclairage (Locaux : …)
 PC (Locaux : …)
 FM (locaux : ... )
| - Tableaux Secondaires spécifiques salle informatiques | Ens | 1 |  |  | 0
 PC (boites de sol : 1 protection différentielle par type de PC par rangée)
| - Tableaux Divisionnaires Loge sécurité | Ens | 1 |  |  | 0
 Eclairage (Locaux : …)
 PC (Locaux : …)
 FM (locaux : ... )
Fourniture, pose et raccordement des liaisons principales B.T. en câble FR-N1X6G3 :
Depuis Armoire générale bâtiment
Passages sur chemins de câbles en plafonds
| Section : 4x16 mm² cuivre aux tableaux d'étages | Ens | 2 |  |  | 0
| Section : 4x6 mm² cuivre au coffret salles informatiques | Ens | 1 |  |  | 0
Alimentations loge depuis Bâtiment élémentaire
Passages dans fourreaux enterrés depuis bâtiment élémentaire Nord
| -disjoncteur | PM
| Section : 3G16 mm² cuivre | ML | 155 |  |  | 0
| TOTAL I.05 HT |  |  |  |  | 0
I.06 - | RESEAUX DE CHEMINS DE CABLES (CFO / CFA)
Fourniture, pose des réseaux de chemins de câbles:
- Chemin de câble en acier galvanisé H : 27 ou 50 mm à bords de sécurité
| . (largeur : 100 mm) CFO | ML | 90 |  |  | 0
| . (largeur : 200 mm) CFO | ML | 90 |  |  | 0
| . (largeur : 100 mm) CFA | ML | 90 |  |  | 0
| . (largeur : 200 mm) CFA | ML | 90 |  |  | 0
Compris tous les supports et autres accessoires
Compris toutes les formes et les éléments de dérivations
Compris tous les couvercles et les éléments séparatifs intérieurs
| TOTAL I.06 HT |  |  |  |  | 0
I.07 - | INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE NORMAL
APPAREILLAGES DE COMMANDES
Fourniture, pose et raccordement de tous les auxiliaires et appareillage de commande complets avec mécanique, plaque, enjoliveur dont :
| - Interrupteur de type ETANCHE | U | 5 |  |  | 0
| - Interrupteur de type Classique | U | 23 |  |  | 0
| - bouton poussoir de type Classique | U | 76 |  |  | 0
| - Détecteur de présence 360° encastré pour sanitaires | U | 10 |  |  | 0
| - Détecteur de présence 360° apparent pour couloirs | U | 24 |  |  | 0
EXTINCTION GENERALE ECLAIRAGE SALLES ENSEIGNEMENT ET COULOIRS DEPUIS LOGE AVEC COMMANDE LOCALE PRIORITAIRE
| - tableau de commande à la loge sécurité équipé 1 double poussoir avec voyant "allumé/éteint" pour commande circuit N°1 permanent couloirs et 1 poussoir "extinction" pour l'éclairage salles de classes | U | 1 |  |  | 0
| - liaison télécommande 12x1,5mm² depuis la loge | ML | 200 |  |  | 0
| - mise en place de télérupteurs sur chaque circuit de commande salle de classe avec auxiliaire de télécommande et signalisation | U | 38 |  |  | 0
| - mise en place de télérupteurs sur chaque circuit de commande éclairage des couloirs avec auxiliaire de télécommande et signalisation | U | 3 |  |  | 0
APPAREILS D’ECLAIRAGE NORMAL
Fourniture, pose et raccordement de :
| Pavé lumineux type A1 y compris câblage | U | 128 |  |  | 0
| Pavé lumineux type A2 y compris câblage | U | 14 |  |  | 0
| Hublot (mural ou plafonnier) avec détecteur pour escaliers type B1 y compris câblage | U | 24 |  |  | 0
| Luminaire apparent de type étanche locaux techniques type C1 y compris câblage | U | 5 |  |  | 0
| Hublot rond étanche type D1 y compris câblage | U | 14 |  |  | 0
| Hublot (mural ou plafonnier) pour circulations type E1 y compris câblage | U | 55 |  |  | 0
| Encastré asymétrique pour éclairage de tableaux type F1 y compris câblage | U | 12 |  |  | 0
| Encastré asymétrique pour éclairage de tableaux type F2 y compris câblage | U | 24 |  |  | 0
Aménagement de la loge
| Plafonnier reflecteur paralume type G1 y compris câblage | U | 1 |  |  | 0
| TOTAL I.07 HT |  |  |  |  | 0
I.08 - | ECLAIRAGE EXTERIEUR - ABORDS DES BATIMENTS
| - Projecteur sur acrotère type I1 y compris câblage | U | 2 |  |  | 0
| - Hublot mural sur réseau éclairage extérieur type H1 y compris câblage | U | 4 |  |  | 0
Aménagement de la loge
| - Hublot mural sur réseau éclairage extérieur type H1 y compris câblage | U | 1 |  |  | 0
Aménagement parvis primaire et cheminement d'accès:
| - Borne fonte d'alu type J1 y compris câblage | U | 19 |  |  | 0
| - Horloge astronomique ou cellule crépusculaire y compris câblage | U | 1 |  |  | 0
| TOTAL I.08 HT |  |  |  |  | 0
I.09 - | INSTALLATIONS INTERIEURS - ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement d'éclairage de sécurité :
| - Bloc évacuation standard conforme NFC 71805 y compris câblage et étiquettage | U | 58 |  |  | 0
| - Boitier de mise au repos y compris câblage | U | 1 |  |  | 0
| TOTAL I.09 HT |  |  |  |  | 0
I.10 - | DISTRIBUTION D'ENERGIE AVEC TERMINAUX PC
PRISES DE COURANT (EQUIPEMENT DE BASE)
| - Prise de courant monophasée 2P + T 16A (250V) ménage | U | 57 |  |  | 0
| - Prise de courant monophasée 2P + T 16A (250V) standard | U | 3 |  |  | 0
| - Prise de courant monophasée 2P + T 16A (250V) étanche | U | 8 |  |  | 0
| - Prise de courant monophasée 2P + T 16A (250V) pour caméra vidéo future | U | 9 |  |  | 0
| - Prise de courant monophasée 2P + T 16A (250V) pour télévision | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant monophasée 2P + T 16A (250V) pour photocopieur | U | 1 |  |  | 0
| - Poste de travail équipé 4 PC 2P+T + 2 PC avec détrompeur (PT2) | U | 30 |  |  | 0
PRISES DE COURANT EN SOL
| - Boite de sol encastrée faible hauteur équipé 3 PC 2P+T + 1 PC avec détrompeur (PT1) | U | 30 |  |  | 0
PRISES DE COURANT (EQUIPEMENT LOGE)
| - Prise de courant monophasée 2P + T 16A (250V) ménage | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant monophasée 2P + T 16A (250V) standard | U | 2 |  |  | 0
| - Poste de travail équipé 4 PC 2P+T + 2 PC avec détrompeur (PT2) | U | 1 |  |  | 0
| TOTAL I.10 HT |  |  |  |  | 0
I.11 - | CHAUFFAGE ELECTRIQUE - BRASSEURS D'AIR
Fourniture, pose et raccordement :
| - Bandeau rayonnant électrique 900W | U | 35 |  |  | 0
| - Thermostat electronique pour chaque salle | U | 19 |  |  | 0
| - Horloge hebdommadaire + commutateur été/hiver sur armoire RDC | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation 3G2,5mm² | U | 35 |  |  | 0
BRASSEURS D'AIR
| - alimentation en attente brasseur d'air 3 G 1,5 mm² | U | 71 |  |  | 0
| - boitier de télécommande | PM
| TOTAL I.11 HT |  |  |  |  | 0
I.12 - | MISE A DISPOSITIOND DES ALIMENTATIONS PARTICULIERES
Fourniture, pose et raccordement de toutes les alimentations suivantes :
Nota : Les câbles sont du type industriel FR-N1X6G3
| - Alimentations en attente ascenseur 5 G 10 mm² depuis armoire RDC | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentation baie info 3 G 2,5 mm² | U | 4 |  |  | 0
| - Alimentations en attente intrusion 3 G 1,5 mm² | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentations en attente AES portes CF 3 G 1,5 mm² | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentations en attente split local baie info 3 G 2,5 mm² | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentations en attente DRV salles info 3 G 2,5 mm² | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentations en attente cassette salle info 3 G 1,5 mm² | U | 6 |  |  | 0
| - Alimentations en attente ampli sono 3 G 1,5 mm² | U | 18 |  |  | 0
| - Alimentations en attente groupe froid 5 G 16 mm² depuis armoire RDC | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentations en attente CTA 5 G 2,5 mm² | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentations en ballon PEC 3 G 2,5 mm² | U | 2 |  |  | 0
| - Alimentations sonnerie interclasse 3 G 1,5 mm² | U | 13 |  |  | 0
| - Alimentations désenfumage 3 G 1,5 mm² | U | 2 |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement de toutes les alimentations depuis la loge sécurité :
| - Alimentations en attente enregistreur vidéo 3 G1,5 mm² | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentations en attente portail 3 G 2,5 mm² | U | 2 |  |  | 0
| - Alimentations en attente boitier pour interphone 3 G 1,5 mm² | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentations en attente bornes rétractables 3 G 2,5 mm² | U | 4 |  |  | 0
| - Alimentations en attente pour caméra 3 G 1,5 mm² | U | 2 |  |  | 0
| TOTAL I.12 HT |  |  |  |  | 0
I.13 - | CIRCUITS TERMINAUX | PM
I.14 - | CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION DES INSTALLATIONS
| Autocontrôle | ens | 1 |  |  | 0
| Etude complémentaire | ens | 1 |  |  | 0
| Contrôle des installations | ens | 1 |  |  | 0
| Essais | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Information des utilisateurs | ens | 1 |  |  | 0
| Garantie | ens | 1 |  |  | 0
| Documents à fournir après exécution | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL I.14 HT |  |  |  |  | 0
I.15 - | CHAMBRES DE TIRAGE - TRANCHEES
Passages dans fourreaux enterrés depuis bâtiment élémentaire Nord
| - Regard béton 1,20x0,60m avec trappes fermeture en fonte Alim bâtiment | U | 1 |  |  | 0
| - Regard béton 0,60x0,60m avec trappes fermeture en fonte | U | 4 |  |  | 0
| - Ouverture et fermeture de tranchée compris lit de sable et grillage avertisseur | ML | 210 |  |  | 0
| - Fourreau Dn 160 Alim bâtiment | ML | 60 |  |  | 0
| - Fourreau Dn 100 PC sécurité | ML | 160 |  |  | 0
| - Fourreau Dn 100 extinction éclairage | ML | 80 |  |  | 0
| - Fourreau Dn 40 éclairage extérieur | ML | 100 |  |  | 0
| - Fourreau Dn 100 Fibre optique | ML | 80 |  |  | 0
| - Fourreau Dn 100 Alarme incendie | ML | 80 |  |  | 0
| -Fourreau Dn 40 - Interphonie | ML | 60 |  |  | 0
| -Fourreau Dn 40 - Vidéosurveillance | ML | 40 |  |  | 0
| -ouverture et fermeture de tranchée compris lit de sable et grillage avertisseur - Interphonie | ML | 20 |  |  | 0
| - Massif béton 40x40 éclairage extérieur | U | 19 |  |  | 0
| ouverture et fermeture de tranchée compris lit de sable et grillage avertisseur PC sécurité | ML | 160 |  |  | 0
| Fourreau Dn 100 depuis PC sécurité | ML | 50 |  |  | 0
| Fourreau Dn 40 depuis PC sécurité | ML | 140 |  |  | 0
| TOTAL I.15 HT |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL CFO HT ELEMENTAIRE NORD | [5 empty] | 0

## RECAP LOT 2-CFO
RECAPITULATIF DETAILLE TRANCHE 3
LOT 2 COURANTS FORTS
ELEMENTAIRE 1 NORD
I.01 - | DEPOSE - INSTALLATIONS DE CHANTIER | = | 0
I.02 - | ORIGINE DE L'INSTALLATION | = | 0
I.03 - | COUPURES DE SECURITE | = | 0
I.04 - | PRISE DE TERRE ET CONDUCTEURS DE PROTECTION | = | 0
I.05 - | TABLEAUX DIVISIONNAIRES | = | 0
I.06 - | RESEAUX DE CHEMINS DE CABLES (CFO / CFA) | = | 0
I.07 - | INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE NORMAL | = | 0
I.08 - | ECLAIRAGE EXTERIEUR - ABORDS DES BATIMENTS | = | 0
I.09 - | INSTALLATIONS INTERIEURS - ECLAIRAGE DE SECURITE | = | 0
I.10 - | DISTRIBUTION D'ENERGIE AVEC TERMINAUX PC | = | 0
I.11 - | CHAUFFAGE ELECTRIQUE - BRASSEURS D'AIR | = | 0
I.12 - | MISE A DISPOSITIOND DES ALIMENTATIONS PARTICULIERES | = | 0
I.13 - | CIRCUITS TERMINAUX | = | PM
I.14 - | CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION DES INSTALLATIONS | = | 0
I.15 - | CHAMBRES DE TIRAGE - TRANCHEES | = | 0
| MONTANT TOTAL HT | = | 0

## 2-CFA -Elementaire NORD
DPGF LOT 2 - CFA ELEMENTAIRE NORD
| DESIGNATION | U | Qté MO | Qté E | P.U. H.T. | P.T. H.T.
II.00 - | TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE
Travaux de dépose isolement des circuits avant dépose
|  dépose complète des installations alarme incendie | Ens | 1 |  |  | 0
|  dépose complète des installations téléphone - informatique | Ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL II.00 HT |  |  |  |  | 0
II.01 - | TELEPHONE
Passages dans fourreaux enterrés existants :
| - Liaison cuivre 15 paires | ML | 100 |  |  | 0
| TOTAL II.01 HT |  |  |  |  | 0
II.02 - | INFORMATIQUE
REPARTITEUR GENERAL
| - Baie générale RDC (24U) 600x800 comprenant : | U | 1 |  |  | 0
. Tiroir optiques 12 FO compris connecteurs SC
. Répartiteur téléphone 15 paires
| . Panneaux de brassage 19" 24 ports 1U catégorie 6 | U | 2 |  |  | 0
| . Cordons de brassages catégorie 6 | U | 30 |  |  | 0
| . Cordons de brassages cordons optiques | U | 24 |  |  | 0
REPARTITEUR SECONDAIRE
| - Baie secondaire pour R+1 (9U) | U | 1 |  |  | 0
. Tiroir optiques 12 FO compris connecteurs SC
| . Panneaux de brassage 19" 24 ports 1U catégorie 6 | U | 2 |  |  | 0
| . Cordons de brassages catégorie 6 | U | 40 |  |  | 0
| . Cordons de brassages cordons optiques | U | 4 |  |  | 0
| - Baie secondaire pour R+2 (9U) | U | 1 |  |  | 0
. Tiroir optiques 12 FO compris connecteurs SC
| . Panneaux de brassage 19" 24 ports 1U catégorie 6 | U | 2 |  |  | 0
| . Cordons de brassages catégorie 6 | U | 40 |  |  | 0
| . Cordons de brassages cordons optiques | U | 4 |  |  | 0
| - Baie secondaire pour salles informatiques (15U) | U | 1 |  |  | 0
. Tiroir optiques 12 FO compris connecteurs SC
| . Panneaux de brassage 19" 24 ports 1U catégorie 6 | U | 2 |  |  | 0
| . Cordons de brassages catégorie 6 | U | 42 |  |  | 0
| . Cordons de brassages cordons optiques | U | 6 |  |  | 0
| - Baie secondaire pour PC sécurité (3U+5U) | U | 1 |  |  | 0
. Tiroir optiques 12 FO compris connecteurs SC
| . Panneaux de brassage 19" 24 ports 1U catégorie 6 | U | 1 |  |  | 0
| . Cordons de brassages catégorie 6 | U | 10 |  |  | 0
| . Cordons de brassages cordons optiques | U | 47 |  |  | 0
FIBRE OPTIQUE INFORMATIQUE
| - Rocades fibre optique 6 brins catégorie OM3 depuis baie serveur administration | ML | 40 |  |  | 0
| - Fibre optique 6 brins catégorie OM3 depuis administration vers élémentaire Nord | ML | 100 |  |  | 0
| - Fibre optique 6 brins catégorie OM3 depuis répartiteur général vers salle info | ML | 60 |  |  | 0
| - Fibre optique 4 brins catégorie OM3 depuis répartiteur général vers R+1 | ML | 12 |  |  | 0
| - Fibre optique 4 brins catégorie OM3 depuis répartiteur général vers R+2 | ML | 30 |  |  | 0
| - Fibre optique 4 brins catégorie OM3 depuis élémentaire Nord vers PC sécurité | ML | 150 |  |  | 0
CABLAGES DE DISTRIBUTIONS TERMINALES DITS "CAPILLAIRES"
| - Câble catégorie 6, 4 paires écranté et d’impédance 100 Ohms, FTP | U | 143 |  |  | 0
| - Câble catégorie 3, 4 paires pour ligne analogique ascenceur | U | 1 |  |  | 0
PRISES TERMINALES
| - Prises terminales RJ 45 catégorie 6 blindée 9 points | U | 144 |  |  | 0
ESSAIS / TESTS / RECETTES/ PAR PRISE
|  | U | 154 |  |  | 0
- Recette paires torsadées cuivre
| TOTAL II.02 HT |  |  |  |  | 0
II.03 - | ALARME INCENDIE
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Centrale Incendie catégorie A | PM
| - Déclencheur manuel d’alarme type bris de glace adressable | U | 10 |  |  | 0
| - Diffuseur sonore - 90 Db | U | 6 |  |  | 0
| - Diffuseur d'Alarme sonore avec flash incorporé pour sanitaires | U | 4 |  |  | 0
Passages dans fourreaux enterrés depuis regard existant :
| - Câble FILALARM C2 sans écran 1 paire 9/10 – rouge depuis élementaire Sud | ML | 350 |  |  | 0
| - mise en service , programmation | ens | 1 |  |  | 0
ASSERVISSEMENT PORTES CF
| - Centralisateur de mise en sécurité (CMSI) équipé 8 facettes | PM
| - voie de transmission rebouclée depuis elementaire Sud câble 2x1mm² CR1 | ML | 300 |  |  | 0
| - boitier déporté MDA4 au RDC | U | 1 |  |  | 0
| - alimentation EAS 24V + module MEAE contrôle de l'alimentation | U | 1 |  |  | 0
| - Câble 2 x 1.5 de type FR-N1X6G3 aux ventouses depuis MDA4 | ML | 200 |  |  | 0
| - Câble 2 x 1.5 de type CR1 résistant au feu aux sirênes depuis MDA4 | ML | 200 |  |  | 0
| - ventouse electromagnétique compris contre plaque | U | 12 |  |  | 0
DESENFUMAGE
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Centrale de désenfumage | U | 2 |  |  | 0
| - Déclencheur manuel désenfumage type bris de glace | U | 2 |  |  | 0
| - Liaisons entre centrale de désenfumage et volet de désenfumage | ens | 2 |  |  | 0
| TOTAL II.03 HT |  |  |  |  | 0
II.04 - | ALARME INTRUSION - CONTRÔLE D'ACCES - ALARMES TECHNIQUES
| - Centrale bus | PM
| - mise en service , programmation des actionneurs | ens |  |  |  | 0
ACTIONNEURS
| - détecteur volumétrique | U | 2 |  |  | 0
| - sirène autoalimentée | U | 1 |  |  | 0
| - clavier mise en route | U | 2 |  |  | 0
| - unité locale déportée avec batterie en coffret et 1 carte UTR 10E/S | U | 1 |  |  | 0
| - carte UTR 10E/S configurables report alarmes techniques CVC et commandes éclairages | U | 2 |  |  | 0
RACCORDEMENTS
| - liaisons multipaires aux CTA et groupe PEG pour report défauts techniques | ens | 2 |  |  | 0
| - liaisons multipaires aux tableaux d'étages pour commande éclairages | ens | 3 |  |  | 0
| - câble bus RS485 ou 3 paires 9/10 depuis bus elementaire Sud | ML | 70 |  |  | 0
| - 1 carte UTR 10E/S pour commande éclairage couloirs et salles de classes sur unité locale déportée au PC sécurité | U | 1 |  |  | 0
| TOTAL II.04 HT |  |  |  |  | 0
II.05 - | INTERPHONES DE SECURITE
| - Platine d'appel interphone encastrée 1 bouton d'appel sur réseau téléphonique vers PC sécurité | U | 1 |  |  | 0
| - Boitier interface pour réseau téléphonique sur PABX pour 1 interphone | U | 1 |  |  | 0
| - Câble catégorie 3 , 1x4 paires au répartiteur informatique | ML | 60 |  |  | 0
| - Câble 2 paires 9/10° SYT1 à l'interphone depuis PS2 | ML | 10 |  |  | 0
| - Câble 2 paires 9/10° SYT1 aux bornes rétractables et portail depuis PS2 | ML | 50 |  |  | 0
| TOTAL II.05 HT |  |  |  |  | 0
II.06 - | VIDEO SURVEILLANCE
CAMERAS INTERIEURES
| - caméra couleur future | PM
| - câble coaxial vers enregistreur futur prés baie informatique | U | 9 |  |  | 0
| - Prises terminales RJ 45 catégorie 6 blindée 9 points y compris câblage | U | 9 |  |  | 0
CAMERAS EXTERIEURES
| - enregistreur vidéo 4 entrées dans le PC sécurité | ens | 1 |  |  | 0
| - caméra analogique compris support de fixation adapté | U | 2 |  |  | 0
| - cable coaxial KX6/12V à l'enregistreur | ML | 50 |  |  | 0
| - alimentation 12V 5 sorties | U | 1 |  |  | 0
| - liaison catégorie 6 depuis baie informatique | ML | 50 |  |  | 0
| TOTAL II.06 HT |  |  |  |  | 0
II.07 | VIDEOPROJECTION
Fourniture, pose et raccordement de :
| - prise RJ45 femelle | U | 72 |  |  | 0
| - prise HDMI femelle connexions à visser | U | 72 |  |  | 0
| - cordon RJ45 longueur 5m - 10m sous fourreau encastré Dn25 | U | 36 |  |  | 0
| - cable HDMI longueur 5m - 10m sous fourreau encastré Dn25 | U | 36 |  |  | 0
 Réparties au plafond , au mur et en plinthe vers bureau professeur
| TOTAL II.07 HT |  |  |  |  | 0
II.08 - | SONORISATION
| - amplificateur mélangeur 4 entrées micro et musique | U | 18 |  |  | 0
| - enceinte encastrée en faux plafond des salles de cours | U | 72 |  |  | 0
| - raccordement en cable HP 2x0,75mm² | U | 72 |  |  | 0
| TOTAL II.08 HT |  |  |  |  | 0
II.09 | SONNERIES INTERCLASSES - DIFFUSION DE MESSAGES
| - horloge de commande SIGMA | PM
| - carillon fin de cours et diffusion de message Harmonys type pavillon HP 110dB | U | 13 |  |  | 0
RACCORDEMENTS
| - switch POE 24 ports sur baies informatique | PM
| - cordon de brassage | U | 13 |  |  | 0
| - câble 4 paires | U | 13 |  |  | 0
| - Prises terminales RJ 45 catégorie 6 blindée 9 points | U | 13 |  |  | 0
| - alimentation 230V pour carillon | Ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL II.09 HT |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL CFA HT ELEMENTAIRE NORD | [5 empty] | 0

## RECAP LOT 2-CFA
RECAPITULATIF TRANCHE 3
LOT 2 COURANTS FAIBLES
ELEMENTAIRE 1 NORD
II.00 - | TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE | = | 0
II.01 - | TELEPHONE | = | 0
II.02 - | INFORMATIQUE | = | 0
II.03 - | ALARME INCENDIE | = | 0
II.04 - | ALARME INTRUSION - CONTRÔLE D'ACCES - ALARMES TECHNIQUES | = | 0
II.05 - | INTERPHONES DE SECURITE | = | 0
II.06 - | VIDEO SURVEILLANCE | = | 0
II.07 | VIDEOPROJECTION | = | 0
II.08 - | SONORISATION | = | 0
II.09 | SONNERIES INTERCLASSES - DIFFUSION DE MESSAGES | = | 0
| MONTANT TOTAL HT | = | 0

## Recap General
Affaire :
RESTRUCTURATION DU LYCEE VICTOR HUGO - MARRAKECH TRANCHE 3
Maître d'ouvrage : AEFE
ELEMENTAIRE NORD
Liste des lots TRANCHE CONDITIONNELLE: | Montant HT en DH
Lot N°2 ELECTRICITE COURANTS FORTS | 0
Lot N°2 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | 0
Total : | 0