## 14-CVC - PB Elem Nord
Désignation | U | Qté BE | Qté ENT. | P.U. | P.T.
BATIMENT ELEMENTAIRE NORD
LOT N°3 - CLIMATISATION - VENTILLATION - PLOMBERIE
I - DEPOSE - TRAVAUX PREPARATOIRES
Travaux préparatoires
Isolement et vidange de l'ensemble des réseaux et consignation électrique | ens | 1 |  |  | 0
Dépose / isolement
Dépose de l'ensemble du matériel indiqué dans le CCTP | ens | 1 |  |  | 0
MONTANT DU TITRE I |  |  |  |  | 0
II - VENTILATION MECANIQUE
2.01 - CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
Fourniture et pose d'une centrale de traitement d'air double flux conforme aux prescriptions du CCTP y compris régulation, batterie EG/ECC, support, jeu de filtre de rechange, socle béton et résilient et toutes sujétions.
Débit soufflage 7 470 m3/h extraction 7 875 m3/h
CTA CARRIER Type 39CP X HR taille 060 | U | 1 |  |  | 0
Mise en service par constructeur et garantie 2 ans Pieces, Main d'ouevre et déplacement | U | 1 |  |  | 0
Total 2.01 |  |  |  |  | 0
2.02 - EXTRACTEUR | PM
Total 2.02 |  |  |  |  | 0
2.03 - PIEGE A SONS
Fourniture et pose de pièges à sons conformes aux prescriptions du CCTP
Ø 630 rejet / soufflage / extraction | U | 3 |  |  | 0
rectangulaire 7500 m3/h AN | U | 1 |  |  | 0
Ø 400 | U | 8 |  |  | 0
Ø 315 | U |  |  |  | 0
Total 2.03 |  |  |  |  | 0
2.04 - GAINES ET ACCESSOIRES
Fourniture et pose de gaines de section carrée ou rectangulaire en acier galvanisé conformes aux prescriptions du CCTP y compris coupes, supports, trappes de visite, accessoires et toutes sujétions. Classe d'étanchéité C.
SOUFFLAGE - AIR NEUF | m² | 10 |  |  | 0
REPRISE - REJET | m² | 10 |  |  | 0
Fourniture et pose de gaines de section circulaire en acier galvanisé conformes aux prescriptions du CCTP y compris coupes, supports, trappes de visite, accessoires et toutes sujétions. Classe d'étanchéité C
SOUFFLAGE ET AIR NEUF
Ø 630 | ml | 10 |  |  | 0
Ø 500 | ml |  |  |  | 0
Ø 450 | ml |  |  |  | 0
Ø 400 | ml | 18 |  |  | 0
Ø 355 | ml | 12 |  |  | 0
Ø 315 | ml | 22 |  |  | 0
Ø 250 | ml | 42 |  |  | 0
Ø 200 | ml | 0 |  |  | 0
Ø 160 | ml | 3 |  |  | 0
Ø 125 | ml |  |  |  | 0
Ø 100 | ml |  |  |  | 0
REPRISE / REJET
Ø 630 | ml | 14 |  |  | 0
Ø 500 | ml |  |  |  | 0
Ø 450 | ml |  |  |  | 0
Ø 400 | ml | 34 |  |  | 0
Ø 355 | ml | 0 |  |  | 0
Ø 315 | ml | 42 |  |  | 0
Ø 250 | ml | 60 |  |  | 0
Ø 200 | ml | 4 |  |  | 0
Ø 160 | ml |  |  |  | 0
Ø 125 | ml | 22 |  |  | 0
Ø 100 | ml |  |  |  | 0
Fourniture et pose de volet de réglage type IRIS
Ø 400 | U | 4 |  |  | 0
Ø 315 | U | 12 |  |  | 0
Ø 250 | U |  |  |  | 0
Fourniture et pose de gaine souple M1 calorifugé PHONIFLEX conforme aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions.
Ø 250 | ml | 36 |  |  | 0
Ø 125 | ml | 9 |  |  | 0
Fourniture et pose de clapets coupe feu conformes aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions
Ø 630 | U |  |  |  | 0
Ø 400 | U | 2 |  |  | 0
Ø 250 | U | 12 |  |  | 0
Ø 160 | U | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de trape de visite dans gaine placo
dimension 400x400 | U | 14 |  |  | 0
Fourniture et pose de clapets coupe feu conformes aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions en PROVISION, à ne poser qu'avec accord de la maitrise d'œuvre
Ø 400 | U | 6 |  |  | 0
Fourniture et pose de clapets anti retour sur réseaux VMC
Ø 125 | U | 9 |  |  | 0
Equilibrage du réseau aéraulique avec rapport de mesure de débit à chaque bouche de soufflage et reprise | U | 1 |  |  | 0
Ensemble des percements et rebouchages | Compris
Total 2.04 |  |  |  |  | 0
2.05 – BOUCHES DE SOUFFLAGE ET GRILLE D'ENTREE D'AIR NEUF
Fourniture et pose de diffuseurs plafonniers carré conformes aux prescriptions du CCTP
Marque France AIR Type DAU 40 avec registre et plenum insonorisé
Taille : 300x300 | U | 19 |  |  | 0
0
Fourniture et pose de grille de prise d'air neuf par pluie conformes aux prescriptions du CCTP
Type GEA de France AIR ou équivalent 7 470 m3/h | U | 1 |  |  | 0
0
Total 2.05
2.06 - GRILLES D'EXTRACTION ET GRILLE DE REJET
Fourniture et pose de grille plafonnieres carré conformes aux prescriptions du CCTP
Marque France AIR Type GAC 88 avec registre et plenum insonorisé
Taille : 300x300 | U | 12 |  |  | 0
Fourniture et pose de grille en paroi verticale conformes aux prescriptions du CCTP
Marque France AIR Type GFC 81 avec registre et plenum insonorisé
Taille : 300x300 | U | 6 |  |  | 0
Fourniture et pose de bouche de VMC acoustique conformes aux prescriptions du CCTP Type BRH de France AIR diam 125 ou équivalent | U | 9 |  |  | 0
Fourniture et pose de grille VB/VH par pluie conformes aux prescriptions du CCTP | U | 6 |  |  | 0
Fourniture et pose de rejet en terrasse gaine bisautée avec grillage antivolatile conformes aux prescriptions du CCTP | U | 1 |  |  | 0
Total 2.06 |  |  |  |  | 0
2.07 - ISOLATION
Fourniture et pose de calorifuge finition Kraft alu conformes aux prescriptions du CCTP
Gaine de soufflage et air neuf - partout | m² | 130 |  |  | 0
Gaine de reprise en LT | m² | 40 |  |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge finition tôle isoxale conformes aux prescriptions du CCTP
Gaine extérieure soufflage | m² | 15 |  |  | 0
Gaine extérieure reprise | m² | 20 |  |  | 0
Total 2.07 |  |  |  |  | 0
2.08 - INSTRUMENTATION
Fourniture et pose de matériel de régulation conforme aux prescriptions de CCTP
Régulation de température de soufflage CTA Elementaire comprenant :
- Sonde de gaine TE-... | U | 1 |  |  | 0
- Régulateur TIC-... | U | 1 |  |  | 0
- Vanne 3 voies ECC/ EG | U | 1 |  |  | 0
Régulation de débit constant de soufflage CTA Elementaire comprenant :
- Sonde de pression différentielle PDE | U | 1 |  |  | 0
- Régulateur FCI - | U | 1 |  |  | 0
- Variateur de vitesse JV- | U | 1 |  |  | 0
Régulation de débit constant de reprise CTA Elementaire comprenant :
- Sonde de pression différentielle PDE | U | 1 |  |  | 0
- Régulateur FCI - | U | 1 |  |  | 0
- Variateur de vitesse JV- | U | 1 |  |  | 0
Total 2.08 |  |  |  |  | 0
2.09 - ARMOIRE ELECTRIQUE
Fourniture et pose d'une armoire électrique conforme aux prescriptions du CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Total 2.09 |  |  |  |  | 0
2.10 - LIAISONS ELECTRIQUES
Fourniture et pose de câbles conformes aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de tubes Rilsan conformes aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de chemins de câbles conformes aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de coupure de proximité | ens | 1 |  |  | 0
Total 2.10 |  |  |  |  | 0
MONTANT DU TITRE II- VENTILATION |  |  |  |  | 0
III - BRASSEUR D'AIR
3.01 – BRASSEUR D'AIR PLAFONNIER
Fourniture et pose de brasseur d'air conformes aux prescriptions du CCTP y compris raccordement électrique
Marque France AIR ou équivalent Type KELIA AIR diam 120 | ens | 71 |  |  | 0
Fourniture et pose de commande filaire centralisée conformes aux prescriptions du CCTP pour un ou plusieurs appareils | ens | 19 |  |  | 0
Total 3.01 |  |  |  |  | 0
MONTANT DU TITRE III- BRASSEUR D'AIR |  |  |  |  | 0
IV -RESEAU D'EAU GLACEE REVERSIBLE
4.01 – POMPE A CHALEUR REVERSIBLE AU R290 AVEC MODULE HYDRAULIQUE
Fourniture et pose d'une pompe à chaleur réversible avec module hydraulique, conforme aux prescriptions du CCTP y compris manutention, grutage et toutes les sujétions type CIAT ou équivalent
Type 61AQ 08OP au R290
MARQUE CARRIER, CIAT, TRANE ou équivalent Puissance 50 kw froid | ENS | 1 |  |  | 0
- Fourniture et pose de dalle béton pour support du groupes froid | ENS | 1 |  |  | 0
Total 4.01 |  |  |  |  | 0
4.02 – TUYAUTERIE
Fourniture et pose de canalisations d'acier au carbone conformes aux prescriptions du CCTP y compris coupes, raccords, accessoires, supports et toutes sujétions.
Ø 88,9x3,2 (3") | ml |  |  |  | 0
Ø 76,1x2,9 (2"1/2) | ml | 40 |  |  | 0
Total 4.02 |  |  |  |  | 0
4.03 - ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES
Fourniture et pose de robinets à papillons conformes aux prescriptions du CCTP
Ø 3" | U |  |  |  | 0
Ø 2"1/2 | U | 3 |  |  | 0
Ø 2" | U |  |  |  | 0
Fourniture et pose de robinets à boisseau sphérique conformes aux prescriptions du CCTP
Ø 1/2" (vidange) | U | 2 |  |  | 0
-  3/8 " | U |  |  |  | 0
Fourniture et pose de robinets de réglage de débit conformes aux prescriptions du CCTP type TA STA-D ou STA-F ou similaire.
Ø 2" | U | 1 |  |  | 0
Ø 1"1/2 | U |  |  |  | 0
Ø 1" | U |  |  |  | 0
Fourniture et pose de disconnecteurs conformes aux prescriptions du CCTP
Ø 1/2" | U | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de manchons anti-vibratiles conformes aux prescriptions du CCTP
Ø 3" | U |  |  |  | 0
Ø 2"1/2 | U | 2 |  |  | 0
Fourniture et pose de postes de purges de points hauts | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de thermomètres à dilatation de liquide 200 mm - 0/50° C | U | 4 |  |  | 0
Fourniture et pose de manomètre à cadran φ 100 avec robinet d’isolement -0,4 bar (g) | U | 1 |  |  | 0
Fourniture d'inhibuteur de corosion conforme aux prescriptions du CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Total 4.03 |  |  |  |  | 0
4.04 – ISOLATION
Fourniture et pose de calorifuge de canalisations en mousse de polyuréthanne revêtu d'un film PVC conforme aux prescriptions du CCTP y compris chutes, pertes et toutes sujétions.
Ø 88,9 épaisseur 40 mm | ml |  |  |  | 0
Ø 76,1 épaisseur 40 mm | ml | 30 |  |  | 0
Ø 60,3 épaisseur 30 mm | ml |  |  |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge de canalisations en mousse de polyuréthanne revêtu de tôle isoxale conforme aux prescriptions du CCTP y compris chutes, pertes et toutes sujétions.
Ø 88,9 épaisseur 40 mm | ml |  |  |  | 0
Ø 76,1 épaisseur 40 mm | ml | 10 |  |  | 0
Ø 60,3 épaisseur 30 mm | ml |  |  |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge pour robinetterie conforme aux prescriptions du CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Total 4.04 |  |  |  |  | 0
4.05 - ARMOIRE ELECTRIQUE
Fourniture et pose de l'armoire électrique conforme aux prescriptions du CCTP | PM |  |  |  | 0
Compris avec le groupe froid.
Total 4.05 |  |  |  |  | 0
4.06 LIAISONS ELECTRIQUES
Fourniture et pose de câbles conformes aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de tubes Rilsan conformes aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de chemins de câbles conformes aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de coupure de proximité | ens | 1 |  |  | 0
Total 4.06 |  |  |  |  | 0
MONTANT DU TITRE IV - RESEAU D'EAU GLACEE REVERSIBLE |  |  |  |  | 0
V - CLIMATISATION - SYSTEME DRV ET SPLIT LOCAL SERVEUR
5.01 UNITE EXTERIEURE
Fourniture et pose de groupe froid DRV réversible conforme aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions et dallette béton et résilient
Marque : CARRIER Type : 38VS226174HQEE mini VRF Triphasé 8HP | U | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose d'un SPLIT conforme aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions et dsupport galvanisé et silent Bloc
Marque : CARRIER Type : 38QHE24D8SH au R32 DC Inverter A+++ avec éco particpation | U | 1 |  |  | 0
Total 5.01 |  |  |  |  | 0
5.02 TUYAUTERIE ET CALORIFUGE
Fourniture et pose de canalisation frigorique y compris calorifuge et chemin de câble, capotage intérieur et extérieur conforme aux prescriptions du CCTP
Pour DRV salles informatique | ens | 1 |  |  | 0
Pour SPLIT local serveur | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de canalisation PVC pour condensat conforme aux prescriptions du CCTP y compris toute sujétion
DN 32 | ens | 1 |  |  | 0
Total 5.02 |  |  |  |  | 0
5.03 UNITE INTERIEURE
Fourniture et pose d'unité intérieure conforme aux prescriptions du CCTP y compris support et toute sujétion
Marque : Mitsubishi électrique
Marque : CARRIER Type : 40VK012S-7S2QEE - VRF Mural | U | 6 |  |  | 0
Pompe de relevage | U | 6 |  |  | 0
Fourniture et pose d'unité intérieure pour SPLIT conforme aux prescriptions du CCTP y compris support et toute sujétion
Marque : CARRIER
Type Mural : 42QHE24D8SH au R32 DC Inverter A+++, avec éco particpation | U | 1 |  |  | 0
Total 5.03 |  |  |  |  | 0
5.04 INSTRUMENTATION
Fourniture et pose de télécommande filaire conforme aux prescriptions du CCTP y compris raccordement électrique et toute sujétion
Marque : CARRIER Type : 40VCW21FQEE VRF Télécomande filaire | U | 2 |  |  | 0
Adaptateur de protocole 40VCCCR17FQEE | U | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de télécommande filaire pour SPLIT conforme aux prescriptions du CCTP y compris raccordement électrique et toute sujétion
Marque : CARRIER Type : KJR120X | U | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de contact de feuillure conforme aux prescriptions du CCTP y compris raccordement électrique et toute sujétion | U | 8 |  |  | 0
Vérification Initale et Plan d'Inspection de l'ESP par Bureau de contrôle habilité
Système frigorifique | U | 1 |  |  | 0
Assistance à la mise en service par distributeur local | Ens | 1 |  |  | 0
Total 5.04 |  |  |  |  | 0
5.05 LIAISONS ELECTRIQUES
Fourniture et pose de câbles conformes aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de tubes Rilsan conformes aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de chemins de câbles conformes aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
Total 5.05 |  |  |  |  | 0
MONTANT DU TITRE V - CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
VI - DESENFUMAGE DES ESCALIERS | NC
VII - GTC | NC
VIII - PLOMBERIE
8.1 - RESEAUX D'EAU FROIDE
8.1.1 – TUYAUTERIE
Tranchée pour alimentation eau de ville - RESEAU ENTERRE
ouverture / fermeture y compris grillage avertisseur et réfection chaussée | ml | 70 |  |  | 0
Piquage sur réseau existant AEP | ens |  |  |  | 0
Canalisation PEHD DN 110 | ml |  |  |  | 0
Canalisation PEHD DN 63 | ml | 70 |  |  | 0
Canalisation PEHD DN 50 | ml |  |  |  | 0
Vanne de sectionnement avec bouche à clef | u | 1 |  |  | 0
regard béton AEP en pied de bâtiment | u | 1 |  |  | 0
Essais nettoyage | ens | 1 |  |  | 0
Alimentation sous dallage du bâtiment
DN 63 | ens | 1 |  |  | 0
Tube en polypropylène PPR
diamètre 60/90 mm | ml | 7 |  |  | 0
diamètre 50/70 mm | ml | 22 |  |  | 0
diamètre 42/63 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 33/50 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 26/40 mm | ml | 36 |  |  | 0
diamètre 21/32 mm | ml | 60 |  |  | 0
diamètre 16/20 mm | ml | 40 |  |  | 0
Tube en polyéthylène réticulé
diamètre 26/32 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 20/25 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 16/20 mm | ml | 60 |  |  | 0
diamètre 13/16 mm | ml |  |  |  | 0
Coffret de distribution 2 collecteurs | u |  |  |  | 0
Tube en acier galvanisé
Diam 80/90 mm | ml |  |  |  | 0
Diam 66/76 mm | ml |  |  |  | 0
Diam 50/60 mm | ml |  |  |  | 0
Percemente, encastrement et calfeutrements | ens | 1 |  |  | 0
Total 8.1.1 |  |  |  |  | 0
8.1.2 - ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES
Compteur volumétrique eau froide y compris clapet anti polution NF |  |  |  |  | 0
DN 50 | U | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de robinet papillon conforme aux prescriptions du CCTP
DN 80 | U |  |  |  | 0
DN 65 | U |  |  |  | 0
Fourniture et pose de robinet à boisseau sphérique en laiton nickelé conforme aux prescriptions du CCTP
DN 50 | U | 2 |  |  | 0
DN 40 | U | 6 |  |  | 0
DN 15 | U | 40 |  |  | 0
Fourniture et pose de robinet de puisage à purge pour arrosage
DN 20 | U | 2 |  |  | 0
Fourniture et pose d'un anti-bélier en haut de chaque colonne | U | 7 |  |  | 0
Total 8.1.2 |  |  |  |  | 0
8.1.3 - ISOLATION
Fourniture et pose de calorifuge anti-condensation de canalisation en mousse d’élastomère conforme aux prescriptions du CCTP y compris chutes, coudes et toutes sujétions, type ARMAFLEX ou équivalent
f 90 ép. 13 mm mini | ml | 7 |  |  | 0
f 70 ép. 13 mm mini | ml | 22 |  |  | 0
f 63 ép. 13 mm mini | ml | 0 |  |  | 0
f 50 ép. 13 mm mini | ml | 0 |  |  | 0
f 40 ép. 13 mm mini | ml | 36 |  |  | 0
f 33 ép. 13 mm mini | ml | 60 |  |  | 0
f 20 ép. 13 mm mini | ml | 40 |  |  | 0
Total 8.1.3 |  |  |  |  | 0
Total _8.1 |  |  |  |  | 0
8.2 - RESEAUX D’EAU CHAUDE SANITAIRE (E.C.S.)
8.2.1 - PRODUCTION ECS
Fourniture et pose de chauffe eau électrique à accumulation conforme aux prescriptions du CCTP y comprisgroupe de sécurité et toute sujétion
Marque : THERMOR PACIFIC ou ATLANTIQUE ref 241 039
50 l | ens | 2 |  |  | 0
Total 8.2.1 |  |  |  |  | 0
8.2.2 - TUYAUTERIE
Fourniture et pose de canalisation en tube cuivre conforme aux prescriptions du CCTP y compris chutes, supports, raccords et toutes sujétions :
DN 80 | ml
f 63 x 1,2 | ml |  |  |  | 0
f 50 x 1 | ml |  |  |  | 0
f 40 x 1 | ml
f 38 x 1 | ml
f 36 x 1 | ml
f 32 x 1 | ml
f 30 x 1 | ml
f 28 x 1 | ml
f 24 x 1 | ml |  |  |  | 0
f 22 x 1 | ml |  |  |  | 0
f 20 x 1 | ml |  |  |  | 0
f 18 x 1 | ml |  |  |  | 0
f 16 x 1 | ml |  |  |  | 0
f 14 x 1 | ml |  |  |  | 0
f 14 x 1 | ml
f 12 x 1 | ml |  |  |  | 0
Fourniture et pose de tube en polypropylènelène PPR conforme aux prescriptions du CCTP y compris supports et toute sujétion
diamètre 83/115 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 73/110 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 60/90 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 50/70 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 42/63 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 33/50 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 26/40 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 21/32 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 16/20 mm | ml | 10 |  |  | 0
Fourniture et pose de tube en polyétylène réticulé conforme aux prescriptions du CCTP y compris supports et toute sujétion
diamètre 26/32 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 20/25 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 16/20 mm | ml |  |  |  | 0
diamètre 13/16 mm | ml |  |  |  | 0
Fourniture et pose de tube en cier galvanisé conforme aux prescriptions du CCTP y compris supports et toute sujétion
Diam 80/90 mm | ml |  |  |  | 0
Diam 66/76 mm | ml |  |  |  | 0
Diam 50/60 mm | ml |  |  |  | 0
Total 8.2.2 |  |  |  |  | 0
8.2.3 - ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES
Fourniture et pose de robinet à boisseau sphérique en laiton nickelé conforme aux prescriptions du CCTP
DN 50 | U |  |  |  | 0
DN 20 | U | 3 |  |  | 0
DN 15 | U |  |  |  | 0
Fourniture et pose de purgeur d'air automatique | U | 1 |  |  | 0
Total 8.2.3 |  |  |  |  | 0
8.2.4 - ISOLATION
Fourniture et pose de calorifuge anti-condensation de canalisation en mousse d’élastomère conforme aux prescriptions du CCTP y compris chutes, coudes et toutes sujétions, type ARMAFLEX ou équivalent.
f 50 ép. 13 mm mini | ml |  |  |  | 0
f 40 ép. 13 mm mini | ml |  |  |  | 0
f 33 ép. 13 mm mini | ml |  |  |  | 0
f 20 ép. 13 mm mini | ml | 10 |  |  | 0
Total 8.2.4 |  |  |  |  | 0
Total 8.2 |  |  |  |  | 0
8.3 - APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES
8.3.1 - LAVABO PMR
Fourniture et pose d'un lavabo PMR conforme aux indications du CCTP y compris robinet mural et équipements |  |  |  |  | 0
Marque :ROCA ref A327230 | U | 2 |  |  | 0
Robinet eau Froide marque ROCA poignée gérontologique et aérateur | U | 2 |  |  | 0
Fourniture et pose de distributeur de savon conforme aux indications du CCTP y compris équipements
En inox Marque MEDICLINICS code DJ0111CS | U | 2 |  |  | 0
Miroir 60x42 fixation chromé | U | 2 |  |  | 0
Total 8.3.1 |  |  |  |  | 0
8.3.2 - AUGES
Fourniture et pose d'auge conforme aux indications du CCTP y compris équipements
Auge Marque :ROCA ref 368PB8 | U | 4 |  |  | 0
Robinet mural marque ROCA Ref 5A7877C00 robinet simple avec aérateur | U | 8 |  |  | 0
Fourniture et pose de distributeur de savon conforme aux indications du CCTP y compris équipements
En inox Marque MEDICLINICS code DJ0111CS | U | 4 |  |  | 0
Total 8.3.2 |  |  |  |  | 0
8.3.3 - WC suspendu chassi support chasse directe
Fourniture et pose de WC suspendu chasse directe conformes aux indications du CCTP y compris équipements.
WC MarqueJACOB DELAFOND ref E 195-Y1-00 - sans abattant | U | 5 |  |  | 0
Batit support NICOLL sans réservoir | U | 5 |  |  | 0
Robinet poussoir REMER Inox | U | 5 |  |  | 0
Fourniture et pose d'équipement : dévidoir papier inox diam 275mm à clef MEDICLINICS | U | 5 |  |  | 0
Total 8.3.3 |  |  |  |  | 0
8.3.4 - WC suspendu PMR chassi support chasse directe
Fourniture et pose de WC suspendu chasse directe conformes aux indications du CCTP y compris équipements.
WC MarqueJACOB DELAFOND ref E 195-Y1-00 - sans abattant | U | 2 |  |  | 0
Batit support NICOLL sans réservoir | U | 2 |  |  | 0
Robinet poussoir REMER Inox | U | 2 |  |  | 0
Fourniture et pose d'équipement : dévidoir papier inox diam 275mm à clef MEDICLINICS | U | 2 |  |  | 0
Barre de relevage coudée en inox | U | 2 |  |  | 0
Total 8.3.4 |  |  |  |  | 0
8.3.5 - URINOIR
Fourniture et pose d'Urinoir conformes aux indications du CCTP y compris équipements
Urinoir marque ROCA ref 353145.5 | U | 5 |  |  | 0
Bouton poussoir ROCA Ref 5A9177C00 | U | 5 |  |  | 0
Fourniture et pose de séparation d'urinoir en stratifié compact conformes aux indications du CCTP y compris équipements | U | 4 |  |  | 0
Total 8.3.5 |  |  |  |  | 0
8.3.6 - VIDOIR MURAL
Fourniture et pose de vidoirs conforme aux prescriptions du CCTP y compris équipements
Vidoir marque ROCA type GARDA A37105500 + grille + mitigeur mural | U | 2 |  |  | 0
Total 8.3.6 |  |  |  |  | 0
8.3.7 - MEUBLE EVIER INOX
Fourniture et pose d'un meuble évier inox 1 bac avec mitigeur col de cygne EF/ECS Type ROCA Ref 5A8487C00, conforme aux prescriptions du CCTP y compris équipements | U | 2 |  |  | 0
Total 8.3.7 |  |  |  |  | 0
8.3.8 - EVIER EN GRES ENCASTRE
Fourniture et pose d'un évier en grés 1 bac encastré avec robinet col de cygne EF Type ROCA Ref 5A8487C00, conforme aux prescriptions du CCTP y compris équipements | U | 14 |  |  | 0
Total 8.3.8 |  |  |  |  | 0
8.3.9 - SIPHON DE SOL INOX
Fourniture et pose de siphon de sol en Inox dim 150x150 mm conforme aux prescriptions du CCTP y compris sujétions d'étanchéité | U | 5 |  |  | 0
Total 8.3.9 |  |  |  |  | 0
Total 8.3 |  |  |  |  | 0
8.4 - RECUPERATION DES EAUX USEES, EAUX VANNES, EAUX PLUVIALES
8.4.1 - TUYAUTERIES
Fourniture et pose de canalisations en tube PVC - EU conformes aux prescriptions du CCTP y compris chutes, supports, raccords et toutes sujétions :
DN 160 | ml |  |  |  | 0
DN 140 | ml |  |  |  | 0
DN 125 | ml |  |  |  | 0
DN 110 | ml | 70 |  |  | 0
DN 50 | ml | 6 |  |  | 0
DN 40 | ml | 41 |  |  | 0
Fourniture et pose de canalisations en tube fonte - EP conformes aux prescriptions du CCTP y compris peinture, chutes, supports, raccords et toutes sujétions :
DN 250 | ml |  |  |  | 0
DN 160 | ml | 22 |  |  | 0
DN 140 | ml |  |  |  | 0
DN 125 | ml | 66 |  |  | 0
DN 110 | ml |  |  |  | 0
Total 8.4.1 |  |  |  |  | 0
8.4.2 - ACCESSOIRES
Fourniture et pose bouchon de visite conforme aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
Total 8.4.2 |  |  |  |  | 0
8.4.3 - HEBERGEMENT POUR VENTILATION PRIMAIRE
Fourniture et pose d'hebergement de ventilation primaire conforme aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions
Diam 110 | U | 4 |  |  | 0
Total 8.4.3 |  |  |  |  | 0
8.4.4 - NAISSANCE EAUX PLUVIALES
Fourniture et pose de naissance d'eaux pluviales conforme aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions
Diam 110 | U | 6
Diam 160 | U | 2 |  |  | 0
Total 8.4.4 |  |  |  |  | 0
8.4.5 - GARGOUILLE POUR GUEULARD
Fourniture et pose de gargouille pour gueulard en fonte conforme aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions |  |  |  |  | 0
En partie basse des descentes EP - diam 125 | U | 6 |  |  | 0
En partie basse des descentes EP - diam 160 | U | 2 |  |  | 0
Total 8.4.5 |  |  |  |  | 0
8.4.6 - ISOLATION PHONIQUE
Fourniture et pose de matelas de laine de roche avec protection pare vapeur pour collecteur EP conforme aux prescriptions du CCTP y compris toutes sujétions | m² | 42 |  |  | 0
Total 8.4.6 |  |  |  |  | 0
Total 8.4 |  |  |  |  | 0
8.5 - RESEAU D'ARROSAGE
8.5.1 - EAU D'ARROSAGE
Tuyau Polyetylene bleu pression PN 16 pour Arrosage y compris tranchée
DN 32 | ml | 140 |  |  | 0
Piquage sur réseau existant | u | 1 |  |  | 0
Bouche d'arosage diam 26 dans cour élémentaire et Parvis | Ens | 5 |  |  | 0
Total 8.5 |  |  |  |  | 0
MONTANT DU TITRE VIII - PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT CVC PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
L'entreprise est tenue de vérifier les quantités. Le marché est en tout état de cause forfaitaire.

## 14-RECAP CVC PB Elementaire N
Désignation
BATIMENT ELEMENTAIRE NORD
LOT N°3 - CLIMATISATION - VENTILLATION - PLOMBERIE
I - DEPOSE - TRAVAUX PREPARATOIRES | 0
TOTAL I - DEPOSE - TRAVAUX PREPARATOIRES | 0
II - VMC ET VENTILATION
2.01 - CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | 0
2.02 - EXTRACTEUR | 0
2.03 - PIEGE A SONS | 0
2.04 - GAINES ET ACCESSOIRES | 0
2.05– BOUCHES DE SOUFFLAGE ET GRILLE ENTREE AIR NEUF | 0
2.06 - GRILLES D'EXTRACTION ET GRILLE DE REJET | 0
2.07 - ISOLATION | 0
2.08 - INSTRUMENTATION | 0
2.09 -ARMOIRE ELECTRIQUE | 0
2.10 - LIAISONS ELECTRIQUES | 0
TOTAL II - VMC ET VENTILATION | 0
III - BRASSEUR D'AIR PLAFONIER
3.01 - BRASSEUR D'AIR | 0
TOTAL III - BRASSEUR D'AIR PLAFONIER | 0
IV - RESEAU D'EAU GLACEE REVERSIBLE
4.01 - GROUPE D'EAU GLACEE | 0
4.02 - TUYAUTERIE | 0
4.03 - ROBINETTERIE | 0
4.04 - ISOLATION | 0
4.05 -ARMOIRE ELECTRIQUE | 0
4.06 - LIAISONS ELECTRIQUES | 0
TOTAL IV - RESEAU D'EAU GLACEE | 0
V -CLIMATISARION - SYSTEME DRV
5.01 - UNITE EXTERIEURE | 0
5.02 - TUYAUTERIE ET CALORIFUGE | 0
5.03 - UNITE INTERIEURE | 0
5.04 - INSTRUMENTATION | 0
5.05 - LIAISONS ELECTRIQUES | 0
TOTAL V -CLIMATISARION - SYSTEME DRV | 0
VI -DESENFUMAGE CAGE D'ESCALIER ACCES TERRASSE
VII -GTC
VIII - PLOMBERIE
8.1 - RESEAUX D'EAU FROIDE
8.1.1 – TUYAUTERIE | 0
8.1.2 - ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES | 0
8.1.3 - ISOLATION | 0
8.2 - RESEAUX D’EAU CHAUDE SANITAIRE (E.C.S.)
8.2.1 - PRODUCTION ECS | 0
8.2.2 - TUYAUTERIE | 0
8.2.3 - ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES | 0
8.2.4 - ISOLATION | 0
8.3 - APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES
8.3.1 - LAVABO PMR | 0
8.3.2 - AUGES | 0
8.3.3- WC SUSPENDU CHASSE DIRECTE | 0
8.3.4- WC SUSPRNDU PMR CHASSE DIRECTE | 0
8.3.5- URINOIR | 0
8.3.6 - VIDOIR MURAL | 0
8.3.7 - MEUBLE EVIER INOX | 0
8.3.8 - EVIER GRES ENCASTRE | 0
8.3.9 - SIPHON DE SOL | 0
8.4 - RECUPERATION DES EAUX USEES, EAUX VANNES, EAUX PLUVIALES
8.4.1 - TUYAUTERIES | 0
8.4.2 - ACCESSOIRES | 0
8.4.3 - HEBERGEMENT POUR VENTILATION PRIMAIRE | 0
8.4.4 - NAISSANCE EAUX PLUVIALES | 0
8.4.5 - GARGOUILLE POUR GUEULARD | 0
8.4.5 - ISOLATION PHONIQUE | 0
8.5 - RESEAU D'ARROSAGE | 0
TOTAL VIII - PLOMBERIE | 0
TOTAL CVC - PLOMBERIE HT DH | 0