## 4 MAM
BORDEREAU DES PRIX |  | SOUS LOT N° 4- MENUISERIE ALUMINIUM & METALLIQUE
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRES HT | MONTANT HT
|  |  | ELEMENTAIRE NORD |  | ELEMENTAIRE NORD
A | MENUISERIE ALUMINIUM
4.1 | Châssis Oscillo Vitré en Aluminium avec double vitrage asservi au déssenfumage de l'escalier de secours |  |  |  | 0
4.1.1 | Type EEa Me 2.4 de 1.60x2.09 M |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 2 |  | 0
4.2 | Châssis à un vantail ouvrant à la française vitré double vitrage en aluminium Acoustique |  |  |  | 0
4.2.1 | Type EEa Me 0.4 de 1.03x1.27 M avec vitrophanie opalescente |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 4 |  | 0
4.2.2 | Type EEa Me 0.3 de 1.03x1.27 M acoustique 30 dB |  | 0 |  | 0
| L'unité : | U | 8 |  | 0
4.2.3 | Type EEa Me 0.2 de 1.02x1.27 M acoustique 30 dB |  | 0 |  | 0
| L'unité : | U | 2 |  | 0
4.2.3 | Type EEa Me 1.2 de 1.03x1.90 M acoustique de 30 dB avec imposte fixe vitrée de 65cm |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 12 |  | 0
4.2.4 | Type EEa Me 2.2 de 1.03x1.90 M acoustique de 30 dB avec imposte fixe vitrée de 65cm |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 12 |  | 0
4.3 | Châssis à deux vantaux ouvrants à la française vitrés double vitrage en aluminium Acoustique
4.3.1 | Type EEa Me 0.1 de 1.61x1.27 M acoustique 30 dB |  | 0 |  | 0
| L'unité : | U | 12 |  | 0
4.3.2 | Type EEa Me 1.1 de 1.60x2.06 M acoustique 30 dB y compris compas limiteur d'ouverture |  | 0 |  | 0
| L'unité : | U | 12 |  | 0
4.3.3 | Type EEa Me 2.1 de 1.60x2.06 M acoustique 30 dB y compris compas limiteur d'ouverture |  | 0 |  | 0
| L'unité : | U | 12 |  | 0
B | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
| Portes métalliques Acoustiques |  |  |  | 0
4.4 | Porte Métallique CF 1/2 h battante à un vantail acoustique 41 dB avec ferme porte automatique réglable à coulisses |  |  |  | 0
4.4.1 | Porte métallique 1 vantail battant finition en acier métallisé thermo laqué type EEa Me 1.3 de 1.02x2.20 M
| L'unité : | U | 1
Porte métallique 1 vantail battant finition en acier métallisé thermo laqué type EEa Me 2.3 de 0.83x2.20 M
| L'unité : | U | 1
Portails Métalliques
4.5 | Portail Métallique ouvrant à la française
4.5.1 | Portail Métallique ouvrant à la française finition peinture anti rouille sur acier EEa Ser 0.5 de 2.10x2.22 M
Destination: Portail d'accès entrée Sud
| L'unité : | U | 1
4.5.2 | Portail Métallique ouvrant à la française finition en acier métallisé thermo laqué Type EEa Ser 0.3 de 2.10x2.22 M
Destination: Les deux accès en pignon de l'école élémentaire
| L'unité : | U | 2
Grilles Métalliques
4.6 | Ensemble de grilles de protection Finition en acier métallisé thermo laqué
| Destination: ouverture façade |  | 0
4.6.1 | Type EEa Ser 0.1 de 1.60 x 1.27 M |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 24.384
4.6.2 | Type EEa Ser 0.2 de 1.03 x 1.27 M |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 2.6162
4.6.3 | Type EEa Ser 0.4 de (1.78+1.02+1.62)x2.22 M
4.7 | Grilles de ventilation à ventelles
4.7.1 | Grille rejet de dimensions 30 x 40 ht |  | 0
| L'unité : | u | 4
4.7.2 | Grilles de ventilation à ventelles de dimensions 1,03x2,76M
| Le mètre carré : | M2 | 18
4.8 | Echelle à crinoline
| L'unité : | U | 1
4.9 | Ensemble garde-corps et main courante métallique
4.9.1 | Type EEa Ser 0.6
| Le mètre linéaire : | ML | 45
4.9.2 | Type EEa Ser 0.7 |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 45
4.9.3 | Garde-corps passerelle Institut Français |  | 0
| Le mètre linéaire : | ML | 2.4
4.10 | Vérification de fixations Existantes avec Grattage et Peinture sur acier
4.10.1 | Type EEa Ser 0.8
| Le mètre linéaire : | ML | 30.15
4.11 | Lisse métallique sur potelet
4.11.1 | Type EEa Ser 1.1 dimensions 1,60ml
| Le mètre linéaire : | ML | 7
4.11.2 | Type EEa Ser 1.2 dimensions 5,40ml
| Le mètre linéaire : | ML | 33
4.11.3 | Type EEa Ser 1.3 dimensions 2,60ml
| Le mètre linéaire : | ML | 2.6
4.11.4 | Type EEa Ser 2.1 dimensions 1,60ml
| Le mètre linéaire : | ML | 7
4.11.5 | Type EEa Ser 2.2 dimensions 5,40ml
| Le mètre linéaire : | ML | 33
4.11.6 | Type EEa Ser 2.3 dimensions 2,60ml
| Le mètre linéaire : | ML | 2.6
TOTAL HT SOUS LOT MENUISERIE ALUMINIUM & METALLIQUE